## リスクアセス表
化学物質リスクアセスメント表 | [11 empty] | 作成日
学部 | 学科 | 講座 | 研究室 |  |  |  |  | 部屋番号 |  | 責任者 |  | CRIS管理者 |  |  | 作業主任者 |  | 作成者 |  |  | 太枠内に記入 自動で判定が出ます
作業名 | 従事者 | 使用化学物質 | GHS | 安衛法 | 毒劇法 | 消防法 | 有害性 | 有害性皮膚 | ばく露レベル | [8 empty] | リスク |  | 対策 例を参考に記入ください。
[9 empty] | 作業環境レベルの推定ML | [5 empty] | 年間作業時間FL | 判定
[9 empty] | A揮発性・飛散性 | B取扱量 | C換気 | D汚染 | 判定
|  |  |  | 有機則 特化則 | 毒物 劇物 | 1類 2類 3類 4類 5類 | ５高い ～ １低い | 皮膚 | ３ 高揮発性(沸点50℃未満)、高飛散性 ２ 中揮発性(沸点50‐150℃)、中飛散性 １ 低揮発性(沸点150℃超過)、低飛散性 | ３ 大量(トン、kl 単位で計る程度の量) ２ 中量(kg、l 単位で計る程度の量) １ 少量(g、ml 単位で計る程度の量) | ４ 遠隔操作・完全密閉 ３ ドラフト ２ 全体換気・屋外作業 １ 換気なし | １ 作業者の衣服、手足、保護具に化学物質等による汚れが見られる場合 ０ 汚れが見られない場合 | A ＋B -C＋D | ５悪い ～ １良い | ５，400 時間超過 ４，100 ～ 400時間 ３，25～100 時間 ２，10 ～ 25 時間 １，10 時間未満 | ML + FL | ５高い ～ １低い | 有害性 + ばく露レベル | ５高い ～ １低い
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
リスク４～５ 高 直ちにリスク低減措置を講ずる必要がある。 措置を講ずるまで作業停止する必要がある。 リスク２～３ 中 速やかにリスク低減措置を講ずる必要がある。ドラフト内での作業が必須。 措置を講ずるまで使用しないことが望ましい。 リスク１ 低 必要に応じてリスク低減措置を実施する。 リスクＳ 皮膚、眼刺激性あり。保護メガネや手袋が必須。
昨年1年間の使用量（ＣＲＩＳより集計） | [6 empty] | 作業環境測定結果(ＣＲＩＳから対象場所選定） | [6 empty] | 特殊健診受診者（ＣＲＩＳから対象者選定）
有害性評価 |  | SDSを用意し，先にこちらを入力 | [7 empty] | H27 リスクアセスメント指針 定性的評価参照
物質名 | [17 empty] | 高毒 |  |  | 低毒
SDS項目 |  | 区分記入 | 判定 | 区分記入 |  | 判定 |  |  | 区分記入 | 判定 | 区分記入 | 判定 | 区分記入 | 判定 |  | 判定法 |  | 区分１ | 区分２ | 区分３ | 区分４
２．危険有害性 要約 区分 １強 Aは略 判定 ５強 | 急性毒性 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 区分１，２は４点，区分３は３点，区分4は２点 |  | 4 | 4 | 3 | 2
| 急性毒性(経皮） |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 区分１，２は４点，区分３は３点，区分4は２点 |  | S | S | S | S
| 皮膚腐食性／刺激性 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 区分１は３点，区分２は１点、区分３は1点 |  | ３ S | 1 S | 1
| 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 区分１は３点，区分２は１点 |  | 3 S | 1 S
| 呼吸器感作性 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 区分１は５点 |  | ５ S
| 皮膚感作性 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 区分１は３点 |  | ３ S
| 生殖細胞変異原性 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 区分１は５点，区分２は５点 |  | 5 | 5
| 発がん性 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 区分１は５点，区分２は４点 |  | 5 | 4
| 生殖毒性 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 区分１は４点，区分２は４点 |  | 4 | 4
| 特定標的臓器毒性 単回ばく露 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 区分１は３点，区分２は２点 |  | 3 | 2
| 特定標的臓器毒性 反復ばく露 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 区分１は４点，区分２は３点 |  | 4 | 3
| 特定標的臓器毒性 単回反復 経皮 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | S | S
| 吸引性呼吸器有害性 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 区分１は５点 |  | 5
| 判定 有害性 5高～１低 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
９．物理化学的性質 | 沸点（℃）
15．適用法令 | 消防法 （第何類）
毒劇取締法（毒・劇）
安衛法 （有機・特化）
PRTR法 （第何種）
枠内を記入，自動で判定が出ます。
物質名，判定，法令は，分類表に反映されます。

## 解説
作業手順
1 | 過去半年あるいは１年の使用量集計 | 検索画面から、 使用履歴⏎ 管理部署入力 使用日 昨年4月1日から今年3月31日 入力 検索実行 エクセル変換し、物質ごとで集計 昨年1年間使用量欄に記入
昨年の作業環境測定結果、特殊健診受診者名を記入
2 | リスクアセスメント対象物質の選択と有害性評価 | リスクアセスメント対象物質のSDSの情報を有害性評価に入力し、リスクアセス表に反映
3 | リスクアセスメント実施 | リスクアセス表の各項目に情報記入
4 | 対応検討 | リスク１から５に対しての対策を検討
参考資料
リスク判定
| ５：E リスク高 | ・生殖細胞変異原性 区分１、２ ・発がん性 区分１ ・呼吸器感作性 区分１
| ４：D | ・急性毒性 区分１、２ ・発がん性 区分２ ・特定標的臓器毒性（反復ばく露） 区分１ ・生殖毒性 区分１、２
| ３：C | ・急性毒性 区分３ ・皮膚腐食性 区分１（細区分１Ａ、１Ｂ、１Ｃ） ・眼刺激性 区分１ ・皮膚感作性 区分１ ・特定標的臓器毒性（単回ばく露） 区分１ ・特定標的臓器毒性（反復ばく露） 区分２
| ２：B | ・急性毒性 区分４ ・特定標的臓器毒性（単回ばく露） 区分２
| １：A リスク低 | ・皮膚刺激性 区分２ ・眼刺激性 区分２ ・吸引性呼吸器有害性 区分１ ・他のグループに割り当てられない粉体、蒸気
| S 皮膚刺激あり | ・急性毒性（経皮）区分１、２、３、４ ・皮膚腐食性 区分１（細区分１Ａ、１Ｂ、１Ｃ） ・皮膚刺激性 区分２ ・眼刺激性 区分１、２ ・皮膚感作性 区分１ ・特定標的臓器毒性（単回ばく露）（経皮）区分１、２ ・特定標的臓器毒性（反復ばく露）（経皮）区分１、２
作業環境レベルEL
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
作業頻度レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
リスクの見積もり
EL
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
HL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## 記入 例
化学物質リスクアセスメント表 | [11 empty] | 作成日 | 2021-05-19
学部 | 学科 | 講座 | 研究室 |  |  |  |  | 部屋番号 |  | 責任者 |  | CRIS管理者 |  |  | 作業主任者 |  | 作成者 |  |  | 太枠内に記入 自動で判定が出ます
〇〇 | ×× | AB | ◇◇ |  |  |  |  | N123 |  | 〇〇 |  | 〇〇
作業名 | 従事者 | 使用化学物質 | GHS | 安衛法 | 毒劇法 | 消防法 | 有害性 | 有害性皮膚 | ばく露レベル | [8 empty] | リスク |  | 対策 例を参考に記入ください。
[9 empty] | 作業環境レベルの推定ML | [5 empty] | 年間作業時間FL | 判定
[9 empty] | A揮発性・飛散性 | B取扱量 | C換気 | D汚染 | 判定
|  |  |  | 有機則 特化則 | 毒物 劇物 | 1類 2類 3類 4類 5類 | ５高い ～ １低い | S強い | ３ 高揮発性(沸点50℃未満)、高飛散性 ２ 中揮発性(沸点50‐150℃)、中飛散性 １ 低揮発性(沸点150℃超過)、低飛散性 | ３ 大量(トン、kl 単位で計る程度の量) ２ 中量(kg、l 単位で計る程度の量) １ 少量(g、ml 単位で計る程度の量) | ４ 遠隔操作・完全密閉 ３ ドラフト ２ 全体換気・屋外作業 １ 換気なし | １ 作業者の衣服、手足、保護具に化学物質等による汚れが見られる場合 ０ 汚れが見られない場合 | A ＋B -C＋D | ５悪い ～ １良い | ５，400 時間超過 ４，100 ～ 400時間 ３，25～100 時間 ２，10 ～ 25 時間 １，10 時間未満 | ML + FL | ５高い ～ １低い | 有害性 + ばく露レベル | ５高い ～ １低い
HPLC溶媒 | 〇〇 | アセトニトリル |  |  | 劇物 | 4類 | 5 | S | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 4 | ドラフト内で実施，保護メガネ着用
検体溶解 | ▽▽ | メタノール |  | 有機2種 | 劇物 | 4類 | 4 | S | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | ドラフト内で実施，保護メガネ着用
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
リスク４～５ 高 直ちにリスク低減措置を講ずる必要がある。 措置を講ずるまで作業停止する必要がある。 リスク２～３ 中 速やかにリスク低減措置を講ずる必要がある。ドラフト内での作業が必須。 措置を講ずるまで使用しないことが望ましい。 リスク１ 低 必要に応じてリスク低減措置を実施する。 リスクＳ 皮膚、眼刺激性あり。保護メガネや手袋が必須。
昨年1年間の使用量（ＣＲＩＳより集計） | [6 empty] | 作業環境測定結果(ＣＲＩＳから対象場所選定） | [6 empty] | 特殊健診受診者（ＣＲＩＳから対象者選定）
アセトニトリル ３４１０ｇ メタノール 300ｇ 酢酸 100ｇ | [6 empty] | メタノール 第１管理区分 | [6 empty] | 〇〇 〇男， ▽▽ ▽郎
有害性評価 |  | SDSを用意し，先にこちらを入力 | [7 empty] | H27 リスクアセスメント指針 定性的評価参照
物質名 |  | アセトニトリル |  | メタノール | [13 empty] | 高毒 |  |  | 低毒
SDS項目 |  | 区分記入 | 判定 | 区分記入 |  | 判定 |  |  | 区分記入 | 判定 | 区分記入 | 判定 | 区分記入 | 判定 |  | 判定法 |  | 区分１ | 区分２ | 区分３ | 区分４
２．危険有害性 要約 区分 １強 Aは略 判定 ５強 | 急性毒性 |  | 0 | 4 |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 区分１，２は４点，区分３は３点，区分4は２点 |  | 4 | 4 | 3 | 2
| 急性毒性(経皮） | 3 | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 区分１，２は４点，区分３は３点，区分4は２点 |  | S | S | S | S
| 皮膚腐食性／刺激性 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 区分１は３点，区分２は１点、区分３は1点 |  | ３ S | 1 S | 1
| 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 | 2 | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 区分１は３点，区分２は１点 |  | 3 S | 1 S
| 呼吸器感作性 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 区分１は５点 |  | ５ S
| 皮膚感作性 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 区分１は３点 |  | ３ S
| 生殖細胞変異原性 | 2 | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 区分１は５点，区分２は５点 |  | 5 | 5
| 発がん性 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 区分１は５点，区分２は４点 |  | 5 | 4
| 生殖毒性 |  | 0 | 1 |  | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 区分１は４点，区分２は４点 |  | 4 | 4
| 特定標的臓器毒性 単回ばく露 | 1 | 3 | 1 |  | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 区分１は３点，区分２は２点 |  | 3 | 2
| 特定標的臓器毒性 反復ばく露 | 2 | 3 | 1 |  | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 区分１は４点，区分２は３点 |  | 4 | 3
| 特定標的臓器毒性 単回反復 経皮 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | S | S
| 吸引性呼吸器有害性 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 区分１は５点 |  | 5
| 判定 有害性 5高～１低 |  | 5 |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | S |  |  | S |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
９．物理化学的性質 | 沸点（℃） | 82 | 2 | 64 |  | 2
15．適用法令 | 消防法 （第何類） | 4類 |  | 4類
| 毒劇取締法（毒・劇） | 劇物 |  | 劇物
| 安衛法 |  |  | 有機2種
| PRTR法 （第何種） | １種 |  | １種
枠内を記入，自動で判定が出ます。
物質名，判定，法令は，分類表に反映されます。
ここを参考に記入
SDS 項目２から
当てはまる数値を記入
自動で判定される
有害性評価の記入を反映
当てはまるものを 上からコピーペースト
作業名と対象者記入
SDS項目１５の情報を
プルダウンで選択
SDS項目9から 沸点記入
物質名記入