## 分類表
化学物質リスクアセスメント表 | [11 empty] | 作成日 | 2019-05-19
学部 | 学科 | 講座 | 研究室 |  |  |  |  | 部屋 |  | 責任者 |  | CRIS管理者 |  |  | 作業主任者 |  | 作成者 |  |  | 太枠内に数値記入 自動で判定が出ます
医 | 医 | 社会医学 | 環境医学 |  |  |  |  | 2419 |  | 市場正良 |  | 松本明子 |  |  |  |  | 市場
作業名 | 従事者 | 使用化学物質 | GHS | 安衛法 | 毒劇法 | 消防法 | 有害性HL | 有害性皮膚 | ばく露レベル | [8 empty] | リスク |  | 対策 例を参考に記入ください。
[9 empty] | 作業環境レベルの推定ML | [5 empty] | 年間作業時間・頻度FL | 判定
[9 empty] | A取扱量 | B揮発性・飛散性 | C換気 | D汚染 | 判定
|  |  |  | 有機則 特化則 | 毒物 劇物 | 1類 2類 3類 4類 5類 | ５高い ～ １低い | 皮膚 | ３ 大量(トン、kl 単位で計る程度の量) ２ 中量(kg、l 単位で計る程度の量) １ 少量(g、ml 単位で計る程度の量) | ３ 高揮発性(沸点50℃未満)、高飛散性 ２ 中揮発性(沸点50‐150℃)、中飛散性 １ 低揮発性(沸点150℃超過)、低飛散性 | ４ 遠隔操作・完全密閉 ３ ドラフト ２ 全体換気・屋外作業 １ 換気なし | １ 作業者の衣服、手足、保護具に化学物質等による汚れが見られる場合 ０ 汚れが見られない場合 | A ＋B -C＋D | ５悪い ～ １良い | ５，400 時間超過 ４，100 ～ 400時間 ３，25～100 時間 ２，10 ～ 25 時間 １，10 時間未満 | ML + FL | ５高い ～ １低い | 有害性 + ばく露レベル | ５高い ～ １低い
ＨＰＬＣ移動相作成 | 市場 | アセトニトリル |  |  | 劇物 | 第4類 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 調整は，ドラフト内で行う。
ＨＰＬＣ移動相作成 | 市場 | メタノール |  | 有2 | 劇物 | 第4類 | 4 | S | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 調整は，ドラフト内で行う。
ＨＰＬＣ移動相作成 | 市場 | テトラヒドロフラン |  | 有2 | 0 | 第4類 | 4 | S | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 調整は，ドラフト内で行う。
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
リスク４～５ 高 直ちにリスク低減措置を講ずる必要がある。 措置を講ずるまで作業停止する必要がある。 リスク２～３ 中 速やかにリスク低減措置を講ずる必要がある。ドラフト内での作業が必須。 措置を講ずるまで使用しないことが望ましい。 リスク１ 低 必要に応じてリスク低減措置を実施する。 リスクＳ 皮膚、眼刺激性あり。保護メガネや手袋が必須。
前年1年間の使用量（ＣＲＩＳより集計） 前々年1年間の使用量（ＣＲＩＳより集計） アセトニトリル ３４１０ｇ ２プロパノール 300ｇ 酢酸 100ｇ | [6 empty] | 作業環境測定結果(ＣＲＩＳから対象場所選定，それ以外は検知管測定を推奨します） | [6 empty] | 特殊健診受診者（ＣＲＩＳから対象者選定）

## 有害性評価
有害性評価
物質名 |  | アセトニトリル |  | メタノール |  | テトラヒドロフラン | [6 empty] | 高毒 |  |  | 低毒
SDS項目 |  | 区分記入 | 判定 | 区分記入 | 判定 | 区分記入 | 判定 | 区分記入 | 判定 | 区分記入 | 判定 | 判定法 | 区分１ | 区分２ | 区分３ | 区分４
２．危険有害性要約 | 急性毒性 |  | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 |  | 0 |  | 0 | 区分１，２は４点，区分３は３点，区分4は２点 | 4 | 4 | 3 | 2
| 急性毒性(経皮） |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 区分１，２は４点，区分３は３点，区分4は２点 | S | S | S | S
| 皮膚腐食性／刺激性 | 3 | 1 |  | 0 | 2 | 1 |  | 0 |  | 0 | 区分１は３点，区分２は１点、区分３は1点 | ３ S | 1 S | 1
| 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 0 |  | 0 | 区分１は３点，区分２は１点 | 3 S | 1 S
| 呼吸器感作性 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 区分１は５点 | ５ S
| 皮膚感作性 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 区分１は３点 | ３ S
| 生殖細胞変異原性 | 1 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 区分１は５点，区分２は５点 | 5 | 5
| 発がん性 | 1 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 区分１は５点，区分２は４点 | 5 | 4
| 生殖毒性 | 1 | 4 | 1 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 区分１は４点，区分２は４点 | 4 | 4
| 特定標的臓器毒性・全身毒性 単回ばく露 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 区分１は３点，区分２は２点 | 3 | 2
| 特定標的臓器毒性・全身毒性 反復ばく露 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |  | 0 |  | 0 | 区分１は４点，区分２は３点 | 4 | 3
| 特定標的臓器毒性 単回反復 経皮 | 0 | 0 | 1 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | S | S
| 吸引性呼吸器有害性 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 区分１は1点 | 1
| 判定 5有害性高～１低 | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | S |  | S |  | 0 |  | 0
９．物理化学的性質 | 沸点（℃） |  |  | 65 | 2 | 66 | 2
15．適用法令 | 労働安全衛生法（何条の何） |  |  | 有2 |  | 有2
| 毒物劇物取締法（毒・劇で記入） | 劇物 |  | 劇物
| 消防法（第何類か数字で記入） | 第4類 |  | 第4類 |  | 第4類
| PRTR法（第何種） | 1種 |  | 1種
枠内を記入，自動で判定が出ます。
物質名，判定，法令は，分類表に反映されます。

## 解説
作業手順
| 1 | 過去半年あるいは１年の使用量集計 | 検索画面から、 使用履歴⏎ 管理部署入力 使用日 昨年4月1日から今年3月31日 入力 検索実行 エクセル変換し、物質ごとで集計 昨年1年間使用量欄に記入
昨年の作業環境測定結果、特殊健診受診者名を記入
| 2 | リスクアセスメント対象物質の選択と有害性評価 | リスクアセスメント対象物質のSDSの情報を有害性評価シートに入力し、判定結果を分類表の記入
| 3 | リスクアセスメント実施 | 分類表の各項目に情報記入
| 4 | 対応検討 | リスク１から５に対しての対策を検討
参考資料
|  | １：A | ・皮膚刺激性 区分２ ・眼刺激性 区分２ ・吸引性呼吸器有害性 区分１ ・他のグループに割り当てられない粉体、蒸気
|  | ２：B | ・急性毒性 区分４ ・特定標的臓器毒性（単回ばく露） 区分２
|  | ３：C | ・急性毒性 区分３ ・皮膚腐食性 区分１（細区分１Ａ、１Ｂ、１Ｃ） ・眼刺激性 区分１ ・皮膚感作性 区分１ ・特定標的臓器毒性（単回ばく露） 区分１ ・特定標的臓器毒性（反復ばく露） 区分２
|  | ４：D | ・急性毒性 区分１、２ ・発がん性 区分２ ・特定標的臓器毒性（反復ばく露） 区分１ ・生殖毒性 区分１、２
|  | ５：E | ・生殖細胞変異原性 区分１、２ ・発がん性 区分１ ・呼吸器感作性 区分１
|  | S | ・急性毒性（経皮）区分１、２、３、４ ・皮膚腐食性 区分１（細区分１Ａ、１Ｂ、１Ｃ） ・皮膚刺激性 区分２ ・眼刺激性 区分１、２ ・皮膚感作性 区分１ ・特定標的臓器毒性（単回ばく露）（経皮）区分１、２ ・特定標的臓器毒性（反復ばく露）（経皮）区分１、２
作業環境レベルEL
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
５，400 時間超過 ４，100 ～ 400時間 ３，25～100 時間 ２，10 ～ 25 時間 １，10 時間未満 | 作業頻度レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
リスクの見積もり
EL
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| HL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## 分類表 (例)
化学物質リスクアセスメント表 | [11 empty] | 作成日 | 2016-05-19
学部 | 学科 | 講座 | 研究室 |  |  |  |  | 部屋 |  | 責任者 |  | CRIS管理者 |  |  | 作業主任者 |  | 作成者 |  |  | 太枠内に数値記入 自動で判定が出ます
医 | 医 | 社会医学 | 環境医学 |  |  |  |  | 2419 |  | 市場正良 |  | 松本明子 |  |  |  |  | 市場
作業名 | 従事者 | 使用化学物質 | GHS | 安衛法 | 毒劇法 | 消防法 | 有害性HL | 有害性皮膚 | ばく露レベル | [8 empty] | リスク |  | 対策 例を参考に記入ください。
[9 empty] | 作業環境レベルの推定ML | [5 empty] | 年間作業時間・頻度FL | 判定
[9 empty] | A取扱量 | B揮発性・飛散性 | C換気 | D汚染 | 判定
|  |  |  | 有機則 特化則 | 毒物 劇物 | 1類 2類 3類 4類 5類 | ５高い ～ １低い | 皮膚 | ３ 大量(トン、kl 単位で計る程度の量) ２ 中量(kg、l 単位で計る程度の量) １ 少量(g、ml 単位で計る程度の量) | ３ 高揮発性(沸点50℃未満)、高飛散性 ２ 中揮発性(沸点50‐150℃)、中飛散性 １ 低揮発性(沸点150℃超過)、低飛散性 | ４ 遠隔操作・完全密閉 ３ ドラフト ２ 全体換気・屋外作業 １ 換気なし | １ 作業者の衣服、手足、保護具に化学物質等による汚れが見られる場合 ０ 汚れが見られない場合 | A ＋B -C＋D | ５悪い ～ １良い | ５，400 時間超過 ４，100 ～ 400時間 ３，25～100 時間 ２，10 ～ 25 時間 １，10 時間未満 | ML + FL | ５高い ～ １低い | 有害性 + ばく露レベル | ５高い ～ １低い
ＨＰＬＣ移動相作成 | 市場 | アセトニトリル |  | ５７条の２ | 劇物 | 第４類 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 調整は，ドラフト内で行う。
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
リスク４～５ 高 直ちにリスク低減措置を講ずる必要がある。 措置を講ずるまで作業停止する必要がある。 リスク２～３ 中 速やかにリスク低減措置を講ずる必要がある。ドラフト内での作業が必須。 措置を講ずるまで使用しないことが望ましい。 リスク１ 低 必要に応じてリスク低減措置を実施する。 リスクＳ 皮膚、眼刺激性あり。保護メガネや手袋が必須。
昨年1年間の使用量（ＣＲＩＳより集計） アセトニトリル ３４１０ｇ ２プロパノール 300ｇ 酢酸 100ｇ | [6 empty] | 作業環境測定結果(ＣＲＩＳから対象場所選定，それ以外は検知管測定を推奨します） | [6 empty] | 特殊健診受診者（ＣＲＩＳから対象者選定）

## 有害性評価 (例)
有害性評価
物質名 |  | アセトニトリル | [10 empty] | 高毒 |  |  | 低毒
SDS項目 |  | 区分記入 | 判定 | 区分記入 | 判定 | 区分記入 | 判定 | 区分記入 | 判定 | 区分記入 | 判定 | 判定法 | 区分１ | 区分２ | 区分３ | 区分４
２．危険有害性要約 | 急性毒性 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 区分１，２は４点，区分３は３点，区分4は２点 | 4 | 4 | 3 | 2
| 急性毒性(経皮） |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 区分１，２は４点，区分３は３点，区分4は２点 | S | S | S | S
| 皮膚腐食性／刺激性 | 3 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 区分１は３点，区分２は１点、区分３は1点 | ３ S | 1 S | 1
| 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 区分１は３点，区分２は１点 | 3 S | 1 S
| 呼吸器感作性 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 区分１は５点 | ５ S
| 皮膚感作性 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 区分１は３点 | ３ S
| 生殖細胞変異原性 | 1 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 区分１は５点，区分２は５点 | 5 | 5
| 発がん性 | 1 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 区分１は５点，区分２は４点 | 5 | 4
| 生殖毒性 | 1 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 区分１は４点，区分２は４点 | 4 | 4
| 特定標的臓器毒性・全身毒性 単回ばく露 | 2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 区分１は３点，区分２は２点 | 3 | 2
| 特定標的臓器毒性・全身毒性 反復ばく露 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 区分１は４点，区分２は３点 | 4 | 3
| 特定標的臓器毒性 単回反復 経皮 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | S | S
| 吸引性呼吸器有害性 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 区分１は1点 | 1
| 判定 5有害性高～１低 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
９．物理化学的性質 | 沸点（℃）
15．適用法令 | 消防法（第何類か数字で記入） | 第４類
| 毒物劇物取締法（毒・劇で記入） | 劇物
| 労働安全衛生法（何条の何） | ５７条の２
| PRTR法（第何種） | 第１種
枠内を記入，自動で判定が出ます。
物質名，判定，法令は，分類表に反映されます。